ООО «Компания Баракат»

Адрес: 420132, РТ, г.Казань, ул. Адоратского д. 39б

ИНН/КПП1657116236/165701001

р/с 40702810400030001657 в ОАО «Банк Казанский»

к/с 30101810300000000806, БИК 049205806

_______________________________________________________________________________

ОПТОВЫЙ ПРАЙС – ЛИСТ НА КОНВЕКТОРЫ «УНИВЕРСАЛ» действителен с 15.08.2011

| Обозначение конвектора |  | Ед. изм. | Тепловой поток | Длина кожуха | Цена с НДС, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кВт | мм | концевой | проходной |  |
| КСК «Универсал ТБ» (малой глубины) |  |  |  |  |  |  |  |
| КСК 20-0,400 | к/п | шт. | 0,400 | 646 | 733 | 733 |  |
| КСК 20-0,479 | к/п | шт. | 0,479 | 742 | 816 | 816 |  |
| КСК 20-0,655 | к/п | шт. | 0,655 | 646 | 853 | 853 |  |
| КСК 20-0,787 | к/п | шт. | 0,787 | 742 | 945 | 945 |  |
| КСК 20-0,918 | к/п | шт. | 0,918 | 838 | 1 058 | 1 058 |  |
| КСК 20-1,049 | к/п | шт. | 1,049 | 934 | 1 191 | 1 191 |  |
| КСК 20-1,180 | к/п | шт. | 1,180 | 1 030 | 1 263 | 1 263 |  |
| КСК 20-1,311 | к/п | шт. | 1,311 | 1 126 | 1 332 | 1 332 |  |
| КСК 20-1,442 | к/п | шт. | 1,442 | 1 222 | 1 413 | 1 413 |  |
| КСК 20-1,573 | к/п | шт. | 1,573 | 1 318 | 1 547 | 1 547 |  |
| КСК 20-1,704 | к/п | шт. | 1,704 | 1 414 | 1 623 | 1 623 |  |
| КСК 20-1,835 | к/п | шт. | 1,835 | 1 510 | 1 710 | 1 710 |  |
| КСК 20-1,966 | к/п | шт. | 1,966 | 1 606 | 1 802 | 1 802 |  |
| КСК «Универсал ТБ-С» (средней глубины) |  |  |  |  |  |  |  |
| КСК 20-0,700 | к/п | шт. | 0,700 | 601 | 1 363 |  | 1 754 |
| КСК 20-0,850 | к/п | шт. | 0,850 | 697 | 1 436 |  | 1 815 |
| КСК 20-1,000 | к/п | шт. | 1,000 | 793 | 1 527 |  | 1 892 |
| КСК 20-1,226 | к/п | шт. | 1,226 | 793 | 1 768 |  | 2 039 |
| КСК 20-1,348 | к/п | шт. | 1,348 | 841 | 1 862 |  | 2 114 |
| КСК 20-1,471 | к/п | шт. | 1,471 | 889 | 1 944 |  | 2 204 |
| КСК 20-1,593 | к/п | шт. | 1,593 | 937 | 2 013 |  | 2 306 |
| КСК 20-1,716 | к/п | шт. | 1,716 | 985 | 2 099 |  | 2 384 |
| КСК 20-1,838 | к/п | шт. | 1,838 | 1 033 | 2 176 |  | 2 487 |
| КСК 20-1,961 | к/п | шт. | 1,961 | 1 081 | 2 261 |  | 2 637 |
| КСК 20-2,083 | к/п | шт. | 2,083 | 1 129 | 2 359 |  | 2 757 |
| КСК 20-2,206 | к/п | шт. | 2,206 | 1 177 | 2 449 |  | 2 809 |
| КСК 20-2,328 | к/п | шт. | 2,328 | 1 225 | 2 534 |  | 2 869 |
| КСК 20-2,451 | к/п | шт. | 2,451 | 1 273 | 2 617 |  | 2 955 |
| КСК 20-2,574 | к/п | шт. | 2,574 | 1 321 | 2 693 |  | 3 119 |
| КСК 20-2,696 | к/п | шт. | 2,696 | 1 369 | 2 786 |  | 3 207 |
| КСК 20-2,819 | к/п | шт. | 2,819 | 1 417 | 2 879 |  | 3 289 |
| КСК 20-2,941 | к/п | шт. | 2,941 | 1 465 | 2 973 |  | 3 381 |

| Кронштейн крепления настенный для КСК «Универсал ТБ/ ТБ-С» | к/п | шт. | 55/63 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кронштейн крепления напольный для КСК «Универсал ТБ/ ТБ-С» | к/п | шт. | 86/96 |

|  | Пример обозначения конвектора КСК-20-0,400 к/п: - КСК — конвектор стальной с кожухом. - 20 — диаметр трубы для подсоединения в мм. - 0,400 — номинальный тепловой поток в кВт. - к/п — концевой или проходной. Высота кожуха – 400 мм, глубина – малая 94 мм, средняя 156 мм. Конвекторы изготавливаются под сварку или резьбу. Окрашивание порошковое, методом электростатического напыления. Цвет белый, глянцевый. Цены на конвекторы указаны без учета стоимости кронштейнов. Крепежные кронштейны поставляются отдельно. |
| --- | --- |